珠海市卫生学校教学医疗耗材采购项目内容及要求

一、项目概述

珠海市卫生学校教学医疗耗材采购项目，以校内公开招标的方式进行采购。本项目的技术参数及要求以及商务条款均为不允许负偏离的实质性条款，如供应商针对技术参数及要求和商务条款的响应出现负偏离，则按投标无效处理。

二、项目预算金额

人民币58192.00元（人民币：伍万捌仟壹佰玖拾贰元整）。

三、货物技术参数及要求

| 序号 | 品名 | 规格、技术参数 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 报价单价 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性口腔护理包 | 包内应有：托盘、镊子、止血钳、PE手套、蓝色方巾、棉球一包（15个）压舌板、纱布块 | 个 | 1700 |  |  |  |
| 2 | 输血器 | 0.9*28mm | 套 | 50 |  |  |  |
| 3 | 医用输液贴 | 7.5cm*4cm 3L 单片独立包装 | 片 | 7000 |  |  |  |
| 4 | 1ml注射器 | 100支/盒 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 5 | 2ml注射器 | 100支/盒 | 盒 | 9 |  |  |  |
| 6 | 5ml注射器 | 100支/盒 | 盒 | 9 |  |  |  |
| 7 | 20ml注射器 | 100支/盒 | 盒 | 8 |  |  |  |
| 8 | 防护口罩 | N95 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 一次性使用采样器 | KQ-001、15cm/支 100支装、独立包装 口咽部检测、折断式设计 | 包 | 7 |  |  |  |
| 10 | 动脉血气针 | 3cc；3毫升针筒内壁含有50U锂锌平衡肝素，22g*25.4mm穿刺针（0.7mm*25mm） | 支 | 10 |  |  |  |
| 11 | 一次性使用病毒采样管 | MST；X50pcs 50支一套 10混1 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 留置针Y型24G | IVS－YIV 针头0.72*19mm | 个 | 300 |  |  |  |
| 13 | 留置针Y型22G | IVS－YIV 针头0.9*25mm | 个 | 300 |  |  |  |
| 14 | 医用胶布鼻饲管胃管固定贴 | 透气弹性肤色无纺布，2.5cm*5m/卷 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 15 | 手脚护理防褥疮圈 | 高密度回弹海绵/凝胶、手脚通用圈、附固定带 | 对 | 80 |  |  |  |
| 16 | 安尔碘Ⅱ型皮肤消毒剂 | 60ml/瓶 | 瓶 | 300 |  |  |  |
| 17 | 一次性输液器 | 带5号半针头 20个/包 500个/箱 | 箱 | 4 |  |  |  |
| 18 | 免洗消毒手消毒液 | 500mL/瓶 24瓶/箱 | 瓶 | 260 |  |  |  |
| 19 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7*18TW、100支/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 20 | 真空采血管 | 无添加剂、5ml、100支装 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 21 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 2ml血凝测定、无菌、柠檬酸钠9:1、100支装 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 22 | 血糖试纸 | 50条/盒 需配送采血针 | 盒 | 15 |  |  |  |
| 23 | 一次性医用帽子 | 100个/包 | 个 | 1700 |  |  |  |
| 24 | 棉签 | 普通型12*20支/扎 20根/扎 20扎/包 | 包 | 80 |  |  |  |
| 25 | 一次性医疗垫单 | 40cm*60cm 蓝色 独立包装 每大包100张 | 包 | 7 |  |  |  |
| 26 | 外科纱布敷料 | 6*8*8 （一包；两片） 独立包装 | 包 | 3600 |  |  |  |
| 27 | 采血针 | 28G(50支/盒) | 盒 | 50 |  |  |  |
| 28 | 手术刀片 | 10片/包（23号） | 包 | 20 |  |  |  |
| 29 | 血沉管 | 10根/包 | 包 | 1 |  |  |  |
| 30 | 医用脱脂纱布 | 80cm*10m/卷 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、商务要求

1、质量标准：

乙方提供的货物必须符合：中华人民共和国国家标准或行业标准。

2、到货时间：

合同签订后，15日内到货。

3、交付地点：

珠海市卫生学校对应实验室。

4、验收

4、1验收方式：

验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。

4、2验收标准：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

5、付款方式：

乙方交货，甲方验收合格后，乙方提供正式发票后甲方在20个工作日内一次性支付乙方合同全额。

6、售后服务：

6、1 质保期限：乙方承诺本合同项下货物的质保期为≥2年（质保承担方承诺函为本合同附件，乙方同意与实际质保方共同无限承担连带责任）。质保期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在质保期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

6、2 质量问题处理方式：甲方报告后，乙方24小时内给予响应，48小时内到达现场上门。72小时内（含上述）对出现质量问题的货物进行免费更换。如7天内最终未能解决问题，则扣除余款，每个货物每天按合同总金额的百分之一扣除，余款扣完为止。其他条款以采购文件承诺的为准。

7、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的商务承诺。